## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Проект инвестиционной программы филиала Дальневосточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2020-2024г.г.
Год раскрытия информации: 2019 год
Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.56 | 92.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ТП-25 | J_ДВОСТ-131 | 1953 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-25 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная КТПНС № 27 | J_ДВОСТ-132 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПНС-27 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ТП № 7 | J_ДВОСТ-133 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-7 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная КТПНС № 16 | J_ДВОСТ-134 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПНС-16 | нд | нд | нд | нд | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.7 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ТП № 5 Товарный Двор КМС | J_ДВОСТ-136 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-5 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.8 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная КТПНС № 3 | J_ДВОСТ-137 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПНС-3 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.9 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторн КТП № 25 | J_ДВОСТ-138 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-25 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.11 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ОПП Кенай | J_ДВОСТ-140 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ОПП Кенай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.12 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная КТПНС №21 Озд.лагерь Пивань | J_ДВОСТ-141 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПНС-21 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.13 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ОПП Болонь | J_ДВОСТ-142 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ОПП Болонь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.14 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ЦРП-3 | J_ДВОСТ-143 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЦРП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.15 | Техническое перевооружение Трансформаторная подстанция 35/10 кв Новый Ургал | J_ДВОСТ-144 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35/10 Н. Ургал | нд | нд | нд | нд | 33.05 | 33.05 | нд | нд | 0 | 0 | 35 | 35 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" КТПН-1 п.Хака | J_ДВОСТ-145 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-1 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции ст.Хор", ОПП Хор" ст.Хор | J_ДВОСТ-146 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ОПП Хор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-2" на ст. Вяземская | J_ДВОСТ-147 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-2 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции ул.Санаторная" (010019/Э216), "Оборудов.ТП-9 ул.Санаторная" (041064) ТП-9. | J_ДВОСТ-148 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-9 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование кТП-15" ТП-15. | J_ДВОСТ-149 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-15 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.21 | Техническое перевооружение объекта ТП-17. | J_ДВОСТ-150 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-17 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-32 ул.Санаторная" | J_ДВОСТ-151 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-32 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции ул.Уборевича" ТП-45. | J_ДВОСТ-152 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-45 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" (010042), "Оборудование ТП-51" (041042) ТП-51. | J_ДВОСТ-153 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-51 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.25 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция-16" | J_ДВОСТ-154 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-16 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.26 | Техническое перевооружение объекта "Пункт питания" ПП-3 ул. Санаторная. | J_ДВОСТ-155 | 1985 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП-3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.27 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" ТП-39 ул. Уборевича. | J_ДВОСТ-156 | 1983 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-39 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.28 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции ул.Владивостокс" (010032/Э216). Трансформаторная подстанция ТП-10 | J_ДВОСТ-157 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-10 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 2 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.29 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" Трансформаторная подстанция ТП-12 | J_ДВОСТ-158 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-12 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.30 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-25" (041966**), "Здание трансформаторной подстанции вагонного депо" (010094/Э216) | J_ДВОСТ-159 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-25 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.31 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" (010150), "Оборудование к ТП-13" (041594/Э216), Кабельная линия - 0,4 от ТП-13 | J_ДВОСТ-160 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-13 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.32 | Техническое перевооружение объекта "Здание пункта питания" ОПП Бикин | J_ДВОСТ-161 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ОПП Бикин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.33 | Техническое перевооружение объекта "Компл.трансф.подстанция 2КТП-250/10/0,4". Бикин. КТПН-131 | J_ДВОСТ-162 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-131 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.34 | Техническое перевооружение объекта "КТП-4/10/0,23". Ст. Бикин. КТПН-135 | J_ДВОСТ-163 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-135 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.35 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" (010143/Э216). "Трансформаторная подстанция-137" (041049/Э216). Ст. Бикин. ТП-137 | J_ДВОСТ-164 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-137 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.36 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции". Ст. Бикин. ТП-501 | J_ДВОСТ-165 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-501 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.37 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции". Ст. Бикин. ТП-203 | J_ДВОСТ-166 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-203 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.38 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции". Ст. Бикин. ТП-206 | J_ДВОСТ-167 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-206 | нд | нд | нд | нд | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.39 | Техническое перевооружение объекта "КТП - 4/10/0,23". Ст. Бикин. КТПН-201 | J_ДВОСТ-168 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-201 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.40 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция трансформаторная 2 КТПГ-400/10/0,4". Ст. Бикин. КТПН-204 | J_ДВОСТ-169 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-204 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.41 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция -102". Ст. Бикин. КТПН-102 | J_ДВОСТ-170 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-102 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.42 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция, ст.Перелесок". Ст. Перелесок | J_ДВОСТ-171 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП ПЭ №1 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.43 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трасформаторная подстанция". КТПН ПЭ Бойцово | J_ДВОСТ-172 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП ПЭ №1 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.44 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция". КТП ПЭ Военкомат | J_ДВОСТ-173 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП ПЭ №1 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.45 | Техническое перевооружение объекта "КТП 400/6-0,4 кВ № 8", ст.Хабаровск-2, проспект 60лет Октября | J_ДВОСТ-175 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-8 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.46 | Техническое перевооружение объекта "Оборуд.Тп-9", оборудование ТП-9, ст.Хабаровск-2, ул.Клубная | J_ДВОСТ-176 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-9 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.47 | Техническое перевооружение объекта "Трансформаторная подстанция-14", оборудование ТП-14, ст.Хабаровск-2, ул. Зеленая | J_ДВОСТ-177 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-14 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.48 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция -48", оборудование КТП-48, ст.Хабаровск-2, территория МЧ-1 | J_ДВОСТ-178 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-48 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.49 | Техническое перевооружение объекта "Трансформаторная подстанция -17", оборудование ТП-17, ст.Хабаровск-2, ул.Клубная | J_ДВОСТ-179 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-17 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.50 | Техническое перевооружение.Установка трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения ул. Зеленая рп. Корфовский | J_ДВОСТ-180 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.51 | Техническое перевооружение. Установка трансформаторной подстанции в центре нагрузок пос. Корфовский | J_ДВОСТ-181 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.52 | Техническое перевооружение объекта "Трансформаторная подстанция ст.Корфовская" ОПП Корфовский | J_ДВОСТ-182 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ОПП Корфовский | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.53 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция, ст.Корфовская" КТП ДПР №1 ст Корфовская | J_ДВОСТ-183 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП ДПР №1 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.54 | Техническое перевооружение объекта "КТП-250/10 - жил.массив ПМС186" Комплектная трансформаторная подстанция Котельная, ст.Корфовская | J_ДВОСТ-184 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП Котельная | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.55 | Техническое перевооружение "Открытое распределительное устройство 35кВ"на станции Хабаровск-2 | J_ДВОСТ-388 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЦРП Хабаровск-2 | нд | нд | нд | нд | 18.9 | 20 | нд | нд | 0 | 0 | 35 | 35 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.56 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-31 ул. Сигнальная" г. Хабаровск | J_ДВОСТ-389 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-32 | нд | нд | нд | нд | 1.63 | 2 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.57 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-27" г. Хабаровск | J_ДВОСТ-390 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-27 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.58 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-23 ул. Декабристов " г. Хабаровск | J_ДВОСТ-391 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-23 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.59 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-36 ул.Санаторная" г. Хабаровск | J_ДВОСТ-392 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-36 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.60 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-37" г.Хабаровск , ул Трёхгорная | J_ДВОСТ-393 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-37 | нд | нд | нд | нд | 1.03 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.61 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция-7" (инв. №041174) г. Хабаровск, ул. Щорса | J_ДВОСТ-394 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-7 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.62 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция 38"(инв. №041679) г.Хабаровск, ул. Уборевича | J_ДВОСТ-395 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-38 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 1 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.63 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция 59" (инв. №041720) г.Хабаровск, ул. Каховская | J_ДВОСТ-396 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-35 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.64 | Техническое перевооружение объекта "Оборуд. ТП-35" г. Хабаровск, ул. Школьная-8 (инв. №041519/Э216) | J_ДВОСТ-397 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-35 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.65 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-10"(010131/Э216, 041488/Э216) в г.Хабаровск | J_ДВОСТ-398 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-10 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 2 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.66 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-32 " г. Хабаровск (инв.№ 041266/Э216) | J_ДВОСТ-399 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-32 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.1.2.68 | Техническое перевооружение объекта "Камера КВВО СХ 2-2-008" в составе объекта «Здание Центрального распределительного пункта 10кВ» на станции Новый Ургал | J_ДВОСТ-402 | нд | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЦРП Н. Ургал | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ от трансформаторной подстан", ВЛ-0,4 кВ п.Хака ул.Центральная, Набережная, Юбилейная, Последняя | J_ДВОСТ-185 | 1976 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия - 0,4 кВ пос.Хака" ул. Набережная, Садовая | J_ДВОСТ-186 | 1988 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10кВ ст.Хор" Ф-16 от РТП-Хор до ОПА-Хор | J_ДВОСТ-187 | 1996 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Ф-16 от РТП-Хор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия - 0,4 кВ ст.Хор" от ОПА-Хор до ул. Вокзальная | J_ДВОСТ-188 | 1990 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 от ОПП Хор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Ф-10 от РТП-Хор до КТПНС-Хор | J_ДВОСТ-189 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Ф-10 от РТП-Хор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ ст.Вяземский" Ф №18, №13 от РТП Вяземская до ОПП Вяземская | J_ДВОСТ-190 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Ф №18, №13 от РТП Вяземская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-10кВ" ст. Вяземская Ф ТП-1 от ОПП Вяземская до ТП-1. | J_ДВОСТ-191 | 1976 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ф №4. Пескосушилка от ТП-1 | J_ДВОСТ-192 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 Ф-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" Ф-13 ТПМ - ТП 34 | J_ДВОСТ-193 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" Ф-42 ТПМ - ТП 26 | J_ДВОСТ-194 | 2003 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ" ТП -17 - ТП «Эм.з-д» (Ф-2) | J_ДВОСТ-195 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" ТП -45 -ТП-38 - ТП «М» (Ф-3) | J_ДВОСТ-196 | 1948 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-19) | J_ДВОСТ-197 | 2003 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-27) | J_ДВОСТ-198 | 2003 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-31) | J_ДВОСТ-199 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-35) | J_ДВОСТ-200 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-37) | J_ДВОСТ-201 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" Ф-3 с ТП-М между оп. №1 и оп.10 в сторону КТП-38 | J_ДВОСТ-202 | 2003 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" Ф-3 с ТП-М между оп. №10 и КТП-38 | J_ДВОСТ-203 | 1997 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-3 с ТП-М между ТП-М и оп.1 | J_ДВОСТ-204 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" Ф-39 ТП-М и ТП-1-ТП50 | J_ДВОСТ-205 | 2003 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" ТП-М и ТП-1-ТП34 | J_ДВОСТ-206 | 2002 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ" между ТП-9 и ПП-3 ул. Санаторная | J_ДВОСТ-207 | 1948 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ" между ПП-3 и ТП-32 ул. Санаторная | J_ДВОСТ-208 | 1998 | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.25 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" между ПП-3 и оп.3в сторону ТП-32 | J_ДВОСТ-209 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.26 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" между ТП-14 и ТП-51 | J_ДВОСТ-210 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.27 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-2 между ЦРП-1 и ТП-17 | J_ДВОСТ-211 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.28 | Техническое перевооружение объекта "КЛ-6кВ от ТП-14" ТП-14 - оп.32 | J_ДВОСТ-212 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.29 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" между КТП-7 и КТП-2 | J_ДВОСТ-213 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.30 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-42 ТП-26 - оп.70 | J_ДВОСТ-214 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.31 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6 кВ" с ТП-51 до оп.22 и между оп.21 и оп.22 | J_ДВОСТ-215 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.32 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" между ТП-34 и ТП-39 | J_ДВОСТ-216 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.33 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ" между ТП-9 и оп.26 | J_ДВОСТ-217 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.34 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-13 с ТП-М до оп.1 и между ТП-34 и оп.10 | J_ДВОСТ-218 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.35 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-14 с ТП-М до оп.1 | J_ДВОСТ-219 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.36 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-16 с ТП-М до ПП-3 | J_ДВОСТ-220 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.37 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-40 с ТП-М до ТП-37 | J_ДВОСТ-221 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.38 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6кВ" Ф-14 с ТП-М между оп. №4 и оп.10 в сторону КТП-7 | J_ДВОСТ-222 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.39 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" КТП-7 до КТП-57 | J_ДВОСТ-223 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.40 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" от КТП-45 оп.22 до ПП-3 | J_ДВОСТ-224 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.41 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кв" КТП-39 до КТП-45 | J_ДВОСТ-225 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.42 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" (ВЛ-0,4 кВ от ТП-17) | J_ДВОСТ-227 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.43 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (ТП-60) | J_ДВОСТ-228 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.44 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-22) | J_ДВОСТ-229 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.45 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (ТП-47) | J_ДВОСТ-230 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.46 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (ТП-58) | J_ДВОСТ-231 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.47 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-10) | J_ДВОСТ-232 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.48 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-12) | J_ДВОСТ-233 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.49 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4кВ от ТП-14" (ТП-14) | J_ДВОСТ-234 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.50 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4кВ от ТП-14". ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 | J_ДВОСТ-235 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.51 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-15) | J_ДВОСТ-236 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.52 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-17) | J_ДВОСТ-237 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.53 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-15) | J_ДВОСТ-238 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.54 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-18) | J_ДВОСТ-239 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.55 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-18) | J_ДВОСТ-240 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.56 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" (ТП-19 - ТП-25) | J_ДВОСТ-241 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.57 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-22) | J_ДВОСТ-242 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.58 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-34) | J_ДВОСТ-244 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.59 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия ул.Уборевича" (ТП-45) | J_ДВОСТ-246 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.60 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6кВ" Ф-42 ТП"М"-ТП34-ТП26 | J_ДВОСТ-247 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.61 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-87) | J_ДВОСТ-248 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.62 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4кВ" от ТП-39 ул. Уборевича, 52 | J_ДВОСТ-249 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.63 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст. Бикин Ф.9 Гагарина чётн, от ТП- 617 | J_ДВОСТ-250 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.64 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст. Бикин Ф.12 Поликлиника от ТП- 617 | J_ДВОСТ-251 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.65 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" Бикин Ф.5 «Бонивура» от КТПН-202 | J_ДВОСТ-252 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.66 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" Ф.3 Бикин «Грузовой двор» от КТПН-102 | J_ДВОСТ-253 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.67 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Бикин Фидер № 7 от РТП Бикин | J_ДВОСТ-254 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.68 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Бикин Фидер № 13 от РТП Бикин | J_ДВОСТ-255 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.69 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Бикин Фидер № 5 от ОПП Бикин | J_ДВОСТ-256 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.70 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10кВ ф2" Воздушная линия - 10 кВ Бикин Фидер № 2 от ОПП Бикин | J_ДВОСТ-257 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.71 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Бикин Фидер № 1 от ОПП Бикин | J_ДВОСТ-258 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.72 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст.Снарский Ф.1 нечёт, Ф.2 чёт. «Поселок» от КТП ПЭ | J_ДВОСТ-259 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.73 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия - 0,4" ст.Каменушка Ф 4 Местная сеть | J_ДВОСТ-260 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.74 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст. Розенгартовка Ф.1 ул. Нагорная от КТП ПЭ | J_ДВОСТ-261 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.75 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст.Розенгартовка Ф.3 «Серышева», Ф.2 Поселковая от КТПНС-250/10 | J_ДВОСТ-262 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.76 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ фидер N1 ст.Хабаровск-2" ТП-47-оп.1 в сторону КТП-36 | J_ДВОСТ-263 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.77 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ фидер N1 ст.Хабаровск-2" оп.29- ТП-4 новая | J_ДВОСТ-264 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.78 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линя 6кВ фидер 2" ЦРП Хабаровск-2- ТП-17 | J_ДВОСТ-265 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.79 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ" фидер №2 ТП-18-ТП-30 | J_ДВОСТ-266 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.80 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6 кВ фидер 4" Кабельная линия 6 кВ фидер №4 ЦРП Хабаровск-2- РУ локомотивное депо | J_ДВОСТ-267 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.81 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ фидер 7" ЦРП Хабаровск-2-оп.1 | J_ДВОСТ-268 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.82 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №7 ТП-9-КТП-8 | J_ДВОСТ-269 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.83 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №7 КТП-31 до РЛНД на опоре №4 | J_ДВОСТ-270 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.84 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №7 ТП-2 до ВЛ-6 кВ ф№7 оп.№1 | J_ДВОСТ-271 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.85 | Техническое перевооружение объекта "Фидер №8" Кабельная линия 6 кВ фидер №8 ЦРП Хабаровск-2- ТП-20 | J_ДВОСТ-272 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.86 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия -6кВ фидер 8" П-41- оп.1 в сторону ТП-13 | J_ДВОСТ-273 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.87 | Техническое перевооружение объекта "Фидер N8 до локомотивного депо ст.Хабаровск-2" ТП-20- РУ локомотивное депо | J_ДВОСТ-274 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.88 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия -6кВ фидер 8" РУ-локомотивное депо - КТП-48 | J_ДВОСТ-275 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.89 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 ТП-22-ТП-10 | J_ДВОСТ-276 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.90 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 ТП-39-ТП-49 | J_ДВОСТ-277 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.91 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 опора №10-ТП-19 | J_ДВОСТ-278 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.92 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 ТП-18-ТП-49 | J_ДВОСТ-279 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.93 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 ТП-22-ТП-18 | J_ДВОСТ-280 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.94 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ" фидер №10 ТП-19-ТП-11 | J_ДВОСТ-281 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.95 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №10 ТП-11-оп.1 в сторону КТП-29 | J_ДВОСТ-282 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.96 | Техническое перевооружение объекта "Кабельнаялиния 6кВ" фидер №10 ТП-11-оп.1 в сторону КТП-47 | J_ДВОСТ-283 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.97 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №12 ТП-44-ТП-49 | J_ДВОСТ-284 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.98 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ" фидер №12 ТП-49-ТП-22 | J_ДВОСТ-285 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.99 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторнрой подстанци" фидер №12 ТП-22-ТП-35 | J_ДВОСТ-286 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.100 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ фидер 5 от центрального распре" фидер №5эчэ ЭЧЭ-10 - РУ локомотивное депо | J_ДВОСТ-287 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.101 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ Третий Путевой" фидер №4эчэ ЭЧЭ-10 - оп.1 | J_ДВОСТ-288 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.102 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ Третий Путевой" фидер №4эчэ ТП-32 - ТП-41 | J_ДВОСТ-289 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.103 | Техническое перевооружение объекта "Кабельнаяи линия-6кВ фидер 8" фидер №8ЭЧЭ оп.15 - ТП-6 | J_ДВОСТ-290 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.104 | Техническое перевооружение объекта "Кабельнаяи линия-6кВ фидер 8" фидер №8ЭЧЭ оп.15 - оп.16 | J_ДВОСТ-291 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.105 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ" фидер №12 от ТП-10 ул. Школьная, 4 | J_ДВОСТ-292 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ Ф-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.106 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ" фидер №19 от ТП-10 Проспект 60 лет Октября, 76 | J_ДВОСТ-293 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ Ф-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.107 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия от трансформаторной подстанции" от ТП-2 | J_ДВОСТ-294 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.108 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ", от КТП-15 | J_ДВОСТ-295 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.109 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ от трансформаторной подстанц", ул. Локомотивная от ТП-49 | J_ДВОСТ-296 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.110 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ ст. Хабаровск-2" Ф-7 КТП-5 - ТП-2, ул. Балтийская | J_ДВОСТ-297 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.111 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ на территории главного хозяй", Воздушная линия 0,4 кВ, ул. 1220 км от КТП-45 | J_ДВОСТ-298 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.112 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ", пр-т 60 лет Октября от КТП-8 | J_ДВОСТ-299 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.113 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ", пр-т 60 лет Октября, 100 от ТП-30 | J_ДВОСТ-300 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.114 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ" Ф-8 ТП-41 - ТП-КНС | J_ДВОСТ-301 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.115 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ", ул. Клубная от ТП-30 | J_ДВОСТ-302 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.116 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ", ул. Новороссийская от ТП-47 | J_ДВОСТ-303 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.117 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ" от КТП-48 (Фидер №3) | J_ДВОСТ-304 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.118 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ" от ТП-44 ул. Локомотивная, 18 | J_ДВОСТ-305 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.119 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" между ТП-39 и ПП-3 | J_ДВОСТ-306 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.120 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" между ЦРП-2 до муфты "С" в сторону ТП-27 | J_ДВОСТ-307 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.121 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" между ТП-27 до муфты "С" в сторону ЦРП-2 | J_ДВОСТ-308 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.122 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ ПЭ от ТП Кругликово до ст. Красная Речка" | J_ДВОСТ-309 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ ПЭ Кругликово - Красная речка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.123 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия- 10кВ ст.Корфовская" фидер №17 ст. Корфовская | J_ДВОСТ-310 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.124 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная и кабельная линия-0,4кВ ст.Корфовская" ул.Хабаровская, пер.Хабаровский | J_ДВОСТ-311 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.125 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0.4кВ" ул.Косомольская, Набарежная | J_ДВОСТ-312 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.126 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная и кабельная линия-0,4кВ ст.Корфовская" ул.Вяземская, ул.Восточная, ул.Дальная | J_ДВОСТ-313 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.127 | Техническое перевооружение объекта "Линия кабельная 6 кВ" | J_ДВОСТ-314 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.128 | Техническое перевооружение объекта Линия кабельная 6кв ЦРП-ТП-7 | J_ДВОСТ-315 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.129 | Техническое перевооружение объекта Линия воздушная 10 кВ | J_ДВОСТ-316 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.131 | Техническое перевооружение объекта Линия кабельная 10 кв ТП ЛПХ - ОПП Орочи | J_ДВОСТ-318 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.132 | Техническое перевооружение объекта Низковольтные сети 380/220 ст.Ушман | J_ДВОСТ-319 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.133 | Техническое перевооружение Линия 10 КВ на РДЗ №3 | J_ДВОСТ-320 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.134 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6 кВ фидер №10" (инв. №030685) от ЦРП Хабаровск-2 до ТП-21 г. Хабаровск, ул. Машинистов-ул. Локомотивная | J_ДВОСТ-403 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.135 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" (инв. №030764) Ф-24 Эмальзавод от ТП-31 до ЦРП-2 в г. Хабаровск, ул. Сигнальная | J_ДВОСТ-404 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.136 | Техническое перевооружение объекта "В/в ф1-6кВ от ТП-6 до ЦРП-1" Воздушная линия 6кВ в г.Хабаровск | J_ДВОСТ-405 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.137 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030823) от ТП-47, г. Хабаровск, ул. Ухтомского | J_ДВОСТ-406 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.138 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030825) от КТП-57 в г. Хабаровск, ул. Читинская | J_ДВОСТ-407 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.139 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ заход в трансформаторную подст" (инв. №030228/Э216, от ЦРП Хабаровск-2 до ТП-44, г. Хабаровск, ул. Промывочная, | J_ДВОСТ-408 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.140 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4кВ" с ТП-31, в г. Хабаровск, район электроснабжения Амур | J_ДВОСТ-409 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.141 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" с КТП-24, в г. Хабаровск, район электроснабжения Амур | J_ДВОСТ-410 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.142 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (030821) Ф – ул. ВОХР от ТП-44 г. Хабаровск | J_ДВОСТ-411 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-ВОХР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.143 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030666/Э216) от КТП-29 на ул. Огородная, Сумская в г. Хабаровск | J_ДВОСТ-412 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.144 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030021/Э216) от ТП-17 на г. Хабаровск | J_ДВОСТ-413 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.145 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030664/Э216) от ТП-22 на в г. Хабаровск | J_ДВОСТ-414 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.146 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030679) от ТП-21 на в г. Хабаровск | J_ДВОСТ-415 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.147 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030670/Э216) от ТП-35 на в г. Хабаровск | J_ДВОСТ-416 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.148 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030263/Э216) Ф.10 Гагарина неч. от ТП-Ресторан., г.Бикин, ул. Гагарина, | J_ДВОСТ-418 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.149 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030266/Э216) Ф.3 Спецшкола от ТП-Спецшкола. Г. Бикин, ул. Лазо | J_ДВОСТ-419 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.150 | Техническое перевооружение объекта "Воздушной линии 0,4кВ"(№030269/Э216) Ф.11 ул.Лазо от ТП-Ресторан., г.Бикин, ул. Лазо | J_ДВОСТ-420 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.151 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030271/Э216) Ф.6 Фабричная от КТПН-135., г. Бикин, ул. Фабричная, ул. Октябрьская | J_ДВОСТ-421 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.152 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030301/Э216) Ф.2 Лазо от КТПН-131. в г. Бикин, ул. Лазо | J_ДВОСТ-422 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.153 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030303/Э216) Ф.10 Деповская от ТП-137. в г. Бикин, ул. Деповская, ул.Бонивура | J_ДВОСТ-423 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.154 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ"(№030726) Ф.16 Парк, от ТП-501. в г. Бикин, пер. Станционный | J_ДВОСТ-424 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.155 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030726) Ф.2 ОРС от ТП-501. в г.Бикин, ул. Титова, ул. Дальневосточная | J_ДВОСТ-425 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.156 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ"(№030726) Ф.14 МЧС от ТП-501.в г.Бикин, ул. Дальневосточная, ул. Лазо | J_ДВОСТ-426 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.157 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (№030727) Ф.5 ДЭУ от ОПП Бикин. в г. Бикин, ул. Охотская, ул. Сахалинская | J_ДВОСТ-427 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.158 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (№030261/Э216) Ф.2 КБО от КТПН-101. в г. Бикин, ул. Зачеславского, ул. Лазо | J_ДВОСТ-428 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.159 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (№030728) Ф.7 Водонасосная от ОПП Бикин., г. Бикин, ул. Октябрьская, ул. Дальневосточная | J_ДВОСТ-429 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.160 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10кв" ф. 10 кВ Источник КРУН- 2 6/10/0,4кВ до ТП-2 «Источник» на ст. Тумнин | J_ДВОСТ-430 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.161 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10кВ" ф.6, 17 от ЭПС 35/10кВ ст. Литовко до ОПП РЭС Литовко на ст. Литовко | J_ДВОСТ-431 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-6, 17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.1.2.2.2.163 | Техническое перевоодужение объекта "Высоковольтные линии 35/10 Ургал-Солони" на станции Новый Ургал с заменой опор ВЛ 35кВ на станции Ургал-1, Новый Ургал, Солони | J_ДВОСТ-439 |  | неуд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, надлежащего качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд