## 11.3
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Проект корректировки инвестиционной программы филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго" (Хабаровский край) с продлением периода реализации инвестиционной программы до 2029 года
Год раскрытия информации: 2024 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2023 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2024 год, тыс. рублей2)
|  | Год 2021 | Год 2022 | Год 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 7 | 8 | 9 (ст.6*ст.7*ст.8/1000)
1 | Хабаровский край | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i
| ВЛ-0,4 кВ | 3.878 |  |  | 1.2927 |  | 1.052 | 0
| ВЛ-10 кВ | 0.441 |  |  | 0.147 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,23 кВ от КТПН - 611 |  | 0.033 |  | 0.011 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,4 кВ от КТПН - 625 |  | 0.157 |  | 0.052333 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,4 кВ от ВЛ - 0,4 кВ ф.1 КТПн - 610 |  | 0.05 |  | 0.016667 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,4 кВ от ВЛ - 0,4 кВ ф.2 ТП - 1912 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1 |  | 0.093 |  | 0.031 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,23 кВ от ВЛ - 0,4 кВ ф. 1 КТПн - Гусевка |  | 0.04 |  | 0.013333 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,23 кВ от ВЛ - 0,4 кВ фидер 1 ТП-26 |  | 0.123 |  | 0.041 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,23 кВ от существующей ВЛ - 0,4 кВ ф. 5 ТП-29 |  | 0.05 |  | 0.016667 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,4 кВ от КТПн - СМП |  | 0.334 |  | 0.11133 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,4 кВ от ВЛ - 0,4 кВ ф. 1 ТП – 35 Гусевка |  | 0.265 |  | 0.088333 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,4 кВ от КТПн – 18п |  | 0.55 |  | 0.18333 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,4 кВ от РУ - 0,4 кВ КТПн - 701 |  | 0.123 |  | 0.041 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ - 0,23 кВ от ВЛ - 0,4 ТП-62 |  | 0.29 |  | 0.096667 |  | 1.052 | 0
| ВЛИ-0,23 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф. Кронштадская КТПн-233 |  | 0.231 |  | 0.077 |  | 1.052 | 0
| Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеаллюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | 2.399 | 2 | 1.4663 | 1296.29 | 1.052 | 1999.6345
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ - 0,4 кВ | 0.045 | 0 |  | 0.015 | 2277.06 | 1.052 | 35.932
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТПС-100/10/0,4 кВ | 90 |  |  | 30 | 13.4 | 1.052 | 422.904
| КТПС - 160/10/0,4 кВ | 150 |  |  | 50 | 4.76 | 1.052 | 250.376
| КТПС 40/10/0,4 | 30 |  |  | 10 | 13.4 | 1.052 | 140.968
| КТПС-100/10/0,4 | 90 |  |  | 30 | 13.4 | 1.052 | 422.904
| КТПС-25/6/0.4 кВ |  |  | 15 | 5 | 17.73 | 1.052 | 93.2598
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | 0 | 0 | 0 | 0 | С2 | 0 | ст.6*ст.7*ст.8/1000
| ВЛ -10 кВ |  |  |  | 0 |  | 1.052 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 0 | 0 | 0 | 0 | С3 | 0 | ст.6*ст.7*ст.8/1000
| КВЛЭП 6 кВ | 0.09 |  |  | 0.03 | нд | 1.052 | -
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | С4 | 0 | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | С4 | 0 | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | С4 | 0 | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.