## лср ТП-9
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о директора филиала "Дальневосточный"
АО "Оборонэнерго"
И.Н. Самойлов
"____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "29" декабря 2023 года | [5 empty] | "____" ________________ 2023 года | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [14 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Хабаровского края от 20.04.2023 г. №3 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Хабаровского края за 2022 год" | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Хабаровского края от 20.04.2023 г. №3 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Хабаровского края за 2022 год" | [5 empty] | Приказ министерства строительства Хабаровского края от 20.04.2023 г. №3 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Хабаровского края за 2022 год"
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [6 empty] | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Техническое перевооружение трансформаторной подстанции (ТП-9) инв. № 864002394, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г 6, лит.А14, для филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» | [24 empty] | Трансформаторная подстанция инв. № 864002394, по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г 6, лит.А14
(наименование стройки)
Трансформаторная подстанция инв. № 864002394, по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г 6, лит.А14 | [25 empty] | Трансформаторная подстанция инв. № 864002394, по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г 6, лит.А14
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01
Техническое перевооружение трансформаторной подстанции (ТП-9) инв. № 864002394, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г 6, лит.А14, для филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» | [26 empty] | Реконструкция оборудования трансформаторной подстанции ТП-9
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2023 года | [25 empty] | IV квартал 2023 года
Сметная стоимость |  |  | 10708.66 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 216.37 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 328.76 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 282.1 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 7.38 | тыс.руб.
| оборудования |  | 7309.85 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 588.32 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 427.39 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 13.89 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [28 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Установка временной КТПн с доставкой | [29 empty] | Установка временной КТПн с доставкой
1 | ГЭСН33-04-028-05 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций без установки разъединительного пункта на опоре ВЛ | [28 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций без установки разъединительного пункта на опоре ВЛ | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [29 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7973.22 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 8212.42 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 4783.93 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23911.49; 12: 23911.49 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | 17-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 6 т |  |  |  | 4: т; 7: 3.41; 10: 288.2; 12: 982.76 | [16 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 288.2; 12: 982.76 | [19 empty] | Всего по позиции
3 | 01-20-2-01-0041 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 41 км |  |  |  | 4: т; 7: 3.41; 10: 616.72; 12: 2103.02 | [16 empty] | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 41 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 616.72; 12: 2103.02 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | 17-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 6 т |  |  |  | 4: т; 7: 3.41; 10: 288.2; 12: 982.76 | [16 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 288.2; 12: 982.76 | [19 empty] | Всего по позиции
ввод во временную КТПн | [29 empty] | ввод во временную КТПн
5 | ГЭСН33-04-009-04 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  |  | 4: км; 7: 0.09 | [16 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии
|  | Объем=(90)/1000 | [32 empty] | Объем=(90)/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [29 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3367.52 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3468.55 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2020.51 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 104965.67; 12: 9446.91 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-21.2.01.01-0049 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 |  |  |  | 1000 м |  |  | 0.28215 | 61243.94 | 1.28 | 78392.24 |  | 22118.37 | [16 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20
|  | Объем=(90*3*1,045) / 1000 | [32 empty] | Объем=(90*3*1,045) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 78392.24; 12: 22118.37 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-20.2.10.03-0014 | Наконечники кабельные медные 70-10-13 |  |  |  | 100 шт |  |  | 0.06 | 4177.64 | 1.31 | 5472.71 |  | 328.36 | [16 empty] | Наконечники кабельные медные 70-10-13
|  | Объем=6 / 100 | [32 empty] | Объем=6 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5472.67; 12: 328.36 | [19 empty] | Всего по позиции
Устройства перемычек от временной КТПн до кабельных линий 0,4кВ ТП-9 (8 шт. по 23 м.) | [29 empty] | Устройства перемычек от временной КТПн до кабельных линий 0,4кВ ТП-9 (8 шт. по 23 м.)
8 | ГЭСН33-04-017-02 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.184 | [16 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника
|  | Объем=((23*8)) / 1000 | [32 empty] | Объем=((23*8)) / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [29 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15444.44 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 15907.77 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 9266.66 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 253208.7; 12: 46590.4 | [19 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.2.01.01-0039 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1 |  |  |  | 1000 м |  |  | 0.19228 | 305970.22 | 1.28 | 391641.88 |  | 75304.9 | [16 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1
|  | Объем=(184*1,045) / 1000 | [32 empty] | Объем=(184*1,045) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 391641.88; 12: 75304.9 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-20.2.10.03-0016 | Наконечники кабельные медные 120-12-17 |  |  |  | 100 шт |  |  | 0.32 | 12639.59 | 1.31 | 16557.86 |  | 5298.52 | [16 empty] | Наконечники кабельные медные 120-12-17
|  | Объем=32 / 100 | [32 empty] | Объем=32 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16557.88; 12: 5298.52 | [19 empty] | Всего по позиции
Демонтаж временной КТПн | [29 empty] | Демонтаж временной КТПн
11 | ГЭСН33-04-028-05 Демонтаж | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций без установки разъединительного пункта на опоре ВЛ | [28 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций без установки разъединительного пункта на опоре ВЛ | bar: 4; 7
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [29 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [29 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5581.26 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 5748.7 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3348.76 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16714.29; 12: 16714.29 | [19 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-144-05 Демонтаж | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.03 | [16 empty] | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=3 / 100 | [32 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [29 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [29 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 178.31 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 172.96 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 90.94 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14839.33; 12: 445.18 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-144-06 Демонтаж | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 | [16 empty] | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
|  | Объем=4 / 100 | [32 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [29 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [29 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 357.24 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 346.52 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 182.19 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22297.5; 12: 891.9 | [19 empty] | Всего по позиции
вывоз КТПн | [29 empty] | вывоз КТПн
14 | 17-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 6 т |  |  |  | 4: т; 7: 3.41; 10: 288.2; 12: 982.76 | [16 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 288.2; 12: 982.76 | [19 empty] | Всего по позиции
15 | 01-20-2-01-0041 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 41 км |  |  |  | 4: т; 7: 3.41; 10: 616.72; 12: 2103.02 | [16 empty] | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 41 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 616.72; 12: 2103.02 | [19 empty] | Всего по позиции
16 | 17-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 6 т |  |  |  | 4: т; 7: 3.41; 10: 288.2; 12: 982.76 | [16 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 288.2; 12: 982.76 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 209187.4 | [21 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Демонтаж оборудования | [28 empty] | Раздел 2. Демонтаж оборудования
17 | ГЭСНм08-01-084-04 Демонтаж | Демонтаж Камера сборных распределительных устройств: с ВН |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [16 empty] | Демонтаж Камера сборных распределительных устройств: с ВН
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [29 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 40780.09 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 39556.69 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 20797.85 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26282.58; 12: 105130.31 | [19 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-01-058-02 Демонтаж | Демонтаж Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным | [28 empty] | Демонтаж Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным | bar: 4; 7
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [29 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5110.17 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4956.86 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2606.19 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13011.91; 12: 13011.91 | [19 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-01-068-02 Демонтаж | Демонтаж Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.09 | [16 empty] | Демонтаж Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2
|  | Объем=9 / 100 | [32 empty] | Объем=9 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [29 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1839.83 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1784.64 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 938.31 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51769.67; 12: 4659.27 | [19 empty] | Всего по позиции
вывоз оборудования | [29 empty] | вывоз оборудования
20 | 15-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | 4: т; 7: 3.25; 10: 747.28; 12: 2428.66 | [16 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
|  | Объем=0,65*5 | [32 empty] | Объем=0,65*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 747.28; 12: 2428.66 | [19 empty] | Всего по позиции
21 | 01-20-2-01-0041 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 41 км |  |  |  | 4: т; 7: 3.25; 10: 616.72; 12: 2004.34 | [16 empty] | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 41 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 616.72; 12: 2004.34 | [19 empty] | Всего по позиции
22 | 15-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | 4: т; 7: 3.25; 10: 747.28; 12: 2428.66 | [16 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 747.28; 12: 2428.66 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Демонтаж оборудования |  |  |  | 12: 129663.15 | [21 empty] | Итого по разделу 2 Демонтаж оборудования
Раздел 3. Монтаж оборудования | [28 empty] | Раздел 3. Монтаж оборудования
23 | ГЭСНм08-01-085-02 | Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств с вакуумным выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  |  |  | 4: шт; 7: 5 | [16 empty] | Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств с вакуумным выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 38722.03 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 37560.37 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 19748.24 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19775.35; 12: 98876.77 | [19 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.09 | [16 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2
|  | Объем=9 / 100 | [32 empty] | Объем=9 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3679.66 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3569.27 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1876.63 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 105693.56; 12: 9512.42 | [19 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-159-07 применительно | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  |  | 4: шт; 7: 5 | [16 empty] | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7138.88 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6924.71 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3640.83 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3693.44; 12: 18467.2 | [19 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-20.2.09.08-0028 | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 |  |  |  | шт |  |  | 5 | 1792.24 | 1.3 | 2329.91 |  | 11649.55 | [16 empty] | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2329.91; 12: 11649.55 | [19 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.12 | [16 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=12 / 100 | [32 empty] | Объем=12 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2443.55 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2370.24 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1246.21 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51071.92; 12: 6128.63 | [19 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-21.2.03.05-1096 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х120-450 |  |  |  | 1000 м |  |  | 0.01224 | 892642.56 | 1.22 | 1089023.92 |  | 13329.65 | [16 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х120-450
|  | Объем=(12*1,02) / 1000 | [32 empty] | Объем=(12*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1089023.69; 12: 13329.65 | [19 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-20.2.10.03-0016 | Наконечники кабельные медные 120-12-17 |  |  |  | 100 шт |  |  | 0.1 | 12639.59 | 1.31 | 16557.86 |  | 1655.79 | [16 empty] | Наконечники кабельные медные 120-12-17
|  | Объем=10 / 100 | [32 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16557.9; 12: 1655.79 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Монтаж оборудования |  |  |  | 12: 159620.01 | [21 empty] | Итого по разделу 3 Монтаж оборудования
Раздел 4. Стоимость оборудования | [28 empty] | Раздел 4. Стоимость оборудования
30 О | ТЦ_62.1.02.04_27_2721227724_28.11.2023_01 КА п.1.1 | Камера КСО-202М-630 А |  |  |  | 4: шт; 7: 5; 10: 1461969.42; 12: 7309847.1 | [16 empty] | Камера КСО-202М-630 А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1461969.42; 12: 7309847.1 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Стоимость оборудования |  |  |  | 12: 7309847.1 | [21 empty] | Итого по разделу 4 Стоимость оборудования
Раздел 5. ПНР | [28 empty] | Раздел 5. ПНР
кмер КСО | [29 empty] | кмер КСО
31 | ГЭСНп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  |  | 4: шт; 7: 5 | [16 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 88542.88 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 65521.73 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 31875.44 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 37188.01; 12: 185940.05 | [19 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  |  | 4: схема; 7: 1 | [16 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2211.55 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1636.55 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 796.16 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4644.26; 12: 4644.26 | [19 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 |  |  |  | 4: схема; 7: 4 | [16 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2209.52 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1635.04 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 795.43 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1160; 12: 4639.99 | [19 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  |  | 4: сигнал; 7: 5 | [16 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3915.95 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2897.8 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1409.74 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1644.7; 12: 8223.49 | [19 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 7: 5 | [16 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27980.65 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 20705.68 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 10073.03 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11751.87; 12: 58759.36 | [19 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [16 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1390.64 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1029.07 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 500.63 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2920.34; 12: 2920.34 | [19 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 7: 1.2 | [16 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=120 / 100 | [32 empty] | Объем=120 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13350.11 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9879.08 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4806.04 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23362.69; 12: 28035.23 | [19 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  | 4: шт; 7: 6 | [16 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5150.51 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3811.38 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1854.18 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1802.68; 12: 10816.07 | [19 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНп01-13-001-03 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 7: 1 | [16 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт.
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [29 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 58767.31 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 43487.81 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 21156.23 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 123411.35; 12: 123411.35 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 ПНР |  |  |  | 12: 427390.14 | [21 empty] | Итого по разделу 5 ПНР
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 500862.73 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 328755.17 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 11875.09 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7380.15 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 152852.32 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 216367.77 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 28693 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5674.57 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3673.44 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 125569.46 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 33337.44 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 19419.86 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 282102.79 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 96543.05 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6200.52 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3706.71 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 27282.86 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 97242.26 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 51127.39 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 7309847.1 | [23 empty] | Оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  |  | 12: 7309847.1 | [23 empty] | Технологическое оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 427390.14 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 427390.14 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 203519.12 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 150604.14 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 73266.88 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  |  | 12: 8235707.8 | [24 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 336135.32 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 281183.84 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 143814.13 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 247071.23 | [23 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  | 12: 8482779.03 | [24 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 4 кв. 2024 г. (принят согласно Письма Минэкономразвития России от 29.09.2023 г. ) К- 5,2% |  |  |  | 12: 441104.51 | [23 empty] | Индекс-дефлятор на 4 кв. 2024 г. (принят согласно Письма Минэкономразвития России от 29.09.2023 г. ) К- 5,2%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 8923883.54 | [24 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 1784776.71 | [25 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 10708660.25 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 7309847.1 | [23 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | Ведущий специалист планово-экономического отдела филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго" |  |  |  | 5: Н.М. Куценко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник планово-экономического отдела филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго" |  |  |  | 5: И.Ю. Арлачева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
Ведущий специалист ______________________________Н.М. Куценко

## КА (hidden)
Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о директора филиала "Дальневосточный"
АО "Оборонэнерго"
И.Н. Самойлов
"____" ________________ 2023 года | [18 empty] | "____" ________________ 2023 года
Конъюнктурный анализ 02-01-01
Трансформаторная подстанция инв. № 864002394, по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г 6, лит.А14
(наименование объекта строительства)
Реконструкция оборудования трансформаторной подстанции ТП-9 | [19 empty] | Реконструкция ТП-9 инв. 864002394 31 км
№ п.п. | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм. | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (Производитель (1) / Поставщик (2)
[9 empty] | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Раздел 1. Оборудование | [20 empty] | Раздел 1. Оборудование
1.1 | ТЦ_62.1.02.04_27_2721227724_28.11.2023_01 | Камера КСО-202М-630 А | Камера КСО-202М-630 А | шт | шт | 1683650 | 1403041.67 | 42 091,25 3% от 1403041,67 | 1,2% | 16836.5 | 1461969.42 | 2023 | 4 | ООО «Росэлектрокомплект» | 272201001 | 2721227724 |  | 680021 г. Хабаровск, ул.Советская д.3 пом.328 | 2
1.2 | ТЦ_62.1.02.04_27_2722134198_01.11.2023_01 | Камера КСО-202М-630 А | Камера КСО-202М-630 А | шт |  | 1705671 | 1421392.5 | 42 641,78 3% от 1421392,5 | 1,2% | 17056.71 | 1481090.99 | 2023 | 4 | ООО "Дальневосточная электромонтажная компания" "ДЭК" | 272201001 | 2722134198 |  | г. Хабаровск ул. Яшина, д.40 оф. 8 | 2
1.3 | ТЦ_62.1.02.04_27_2720060423_01.12.2023_01 | Камера КСО-202М-630 А | Камера КСО-202М-630 А | шт |  | 1743354.35 | 1452795.29 | 43 583,86 3% от 1452795,29 | 1,2% | 17433.54 | 1513812.69 | 2023 | 4 | ООО "Электрический стандарт" | 272401001 | 2720060423 |  | г. Хабаровск ул. Яшина, д.40 оф. 8 | 2
|  | Составил: | [14 empty] | (Куценко Н.М.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  | Проверил: | [14 empty] | (Арлачева И.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ООО ДЭК (hidden)
прайс