## ВЛ-10 кВ
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
____________________________И.Н. Самойлов
"29" декабря 2023 г.
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ
Реконструкция Воздушной линии 10кВ от ПС "Переяславка" до ТП-591; L=3300м инв. №864013927, находящейся по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка-2, в/г 19
(наименование объекта)
На основании приказа об утверждении УНЦ №10 от 17.01.2019 г.
№ п/п | Наименование работ | Таблица | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, тыс.руб. | Коэф-т перехода от базы УНЦ к УНЦ к суъекту РФ | Стоимость работ,тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Строительно-монтажные работы на ВЛ 10-кВ
1 | ВЛ 10кВ одноцепная | Л1-02-1..4 | 1 км | 3.3 | 767 | 1.57 | 3973.827
Установка опор на ВЛ 0,4-750кВ для одноцепных ВЛ
2 | ВЛ 10кВ одноцепная | Л3-02-1..4 | 1 км | 3.3 | 699 | 1.05 | 2422.035
Подвес СИП на ВЛ 0,4-35кВ
3 | СИП 3 1*50 | Л7-03 - 1..4 | 1км | 3.3 | 400 | 1.05 | 1386
[5 empty] | Итого по ВЛ-10 кВ |  | 7781.862
Расчистка , земли лесного фонда
4 | Расчистка кустарников и мелколесья , вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см | Б7-01 | га | 1.5 | 30 | 1 | 45
5 | Расчистка кустарников и мелколесья , вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 и более | Б7-02 | га | 3.2 | 187 | 1 | 598.4
6 | Трелевку хлыстов древесины при вырубке | М4-01 | 100м | 7.2 | 6.9 | 1.27 | 63.0936
[5 empty] | Итого по просека |  | 706.4936
Строительно-монтажные работы на КЛ 10 кВ с алюминиевой жилой в траншее
7 | Строительство КЛ (с алюминиевой жилой) напряжение 10 (15) кВ сечение жилы 185 мм2(1 цепь) | К1-07 - 1..8 | 1 км | 0.025 | 2394 | 1.15 | 68.8275
8 | Выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | Н1-02 | 1 км трассы | 0.025 | 15329 | 1.15 | 440.7088
[5 empty] | Итого по КЛ-10 кВ |  | 509.5362
[5 empty] | Итого по СМР |  | 8997.8918
ПИР
9 | Затраты по УНЦ, в млн.руб. ВЛ 0,4-20кВ 5 км | П3-03 | 1 объект | 1 | 561 | 1 | 561
[5 empty] | Итого ПИР |  | 561
Итого по смете в ценах 01.01.2018
Индекс-дефлятор на 2028 г. к ПИР | [5 empty] | 1.761 | 987.921 | 2026
Индекс-дефлятор на 2029 г. к СМР | [5 empty] | 1.831 | 16475.14
Итого по СМР и ПИР | [6 empty] | 17463.061
НДС 20% | [6 empty] | 3492.6122
Итого с НДС | [6 empty] | 20955.6732
в том числе ПИР с НДС | [6 empty] | 1185.5052 |  |  | Рапсчет по годам ИД для ИП
Берем Инвестиции в основной капитал
Составил ведущий специалист __________________________ Н.М. Куценко | [8 empty] | Дифлятор на | Индекс-дефлятор |  | Публикация Минэкономразвития РФ
|  | -2 | [6 empty] | 1.051 | 2018 | 1.051 | 14,09,2023
[9 empty] | 1.1277 | 2019 | 1.073 |  | 1.073
[9 empty] | 1.1694 | 2020 | 1.037 |  | 1.11
[9 empty] | 1.2268 | 2021 | 1.049 |  | 1.16
[9 empty] | 1.3973 | 2022 | 1.139 |  | 1.32
[9 empty] | 1.4783 | 2023 | 1.058 |  | 1.4
[9 empty] | 1.5567 | 2024 | 1.053 |  | 1.47
[9 empty] | 1.6314 | 2025 | 1.048 |  | 1.54
[9 empty] | 1.7064 | 2026 | 1.046 |  | 1.61
[9 empty] | 1.7764 | 2027 | 1.041 |  | 1.68
[9 empty] | 1.8474 | 2028 | 1.04 |  | 1.75
[9 empty] | 1.9213 | 2029 | 1.04 |  | 1.82
Рапсчет по годам ИД для ИП
Берем Инвестиции в основной капитал
[10 empty] | Дифлятор на | Индекс-дефлятор |  | Публикация Минэкономразвития РФ
[10 empty] | 1.049 | 2018 | 1.049 | Дефлятор на 2036 изм. От 09.10.2023 г.
[10 empty] | 1.1015 | 2019 | 1.05
[10 empty] | 1.1499 | 2020 | 1.044
[10 empty] | 1.1982 | 2021 | 1.042
[10 empty] | 1.3731 | 2022 | 1.146
[10 empty] | 1.4336 | 2023 | 1.044
[10 empty] | 1.4966 | 2024 | 1.044
[10 empty] | 1.561 | 2025 | 1.043
[10 empty] | 1.6266 | 2026 | 1.042
[10 empty] | 1.6933 | 2027 | 1.041
[10 empty] | 1.761 | 2028 | 1.04
[10 empty] | 1.8314 | 2029 | 1.04
[11 empty] | 2030 | 4