## ВЛ-10 кВ
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
____________________________И.Н. Самойлов
"29" декабря 2023 г.
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ
Реконструкция Воздушной линии 10 кВ от ПС Дубки, фидер 11 до ТП 7 в военном городке № 6 инв. №864015214, воздушная линия 10 кВ от ПС "Дубки" фидер 8 до ТП-9 инв. №864044955, находящейся по адресу: 680551, Хабаровский2 край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1
(наименование объекта)
На основании приказа об утверждении УНЦ №10 от 17.01.2019 г.
№ п/п | Наименование работ | Таблица | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, тыс.руб. | Коэф-т перехода от базы УНЦ к УНЦ к суъекту РФ | Стоимость работ,тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Строительно-монтажные работы на ВЛ 10-кВ
1 | ВЛ 10кВ одноцепная | Л1-02-1..4 | 1 км | 0.9 | 767 | 1.57 | 1083.771
2 | ВЛ 10кВ двухцепная | Л1-02-1..4 | 1 км | 1.1 | 1151 | 1.57 | 1987.777
Установка опор на ВЛ 0,4-750кВ для одноцепных ВЛ
3 | ВЛ 10кВ одноцепная | Л3-02-1..4 | 1 км | 0.9 | 699 | 1.05 | 660.555
4 | ВЛ 10кВ двухцепная | Л3-02-1..4 | 1 км | 1.1 | 784 | 1.05 | 905.52
Подвес СИП на ВЛ 0,4-35кВ
5 | СИП 3 1*95 | Л7-05 - 1..4 | 1км | 3.1 | 431 | 1.05 | 1402.905
6 | арматуры, крепления, защиты от перенапряжений СИП ВЛ-10 кВ | Л11-01 | 1ед | 37 | 2.2 | 1.05 | 85.47
7 | демонтаж ВЛ 10 кВ | М2-02 - 1..2 | 1 км | 2 | 287 | 1.27 | 728.98
[5 empty] | Итого по ВЛ-10 кВ |  | 6854.978
Расчистка , земли лесного фонда
8 | Расчистка кустарников и мелколесья , вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см | Б7-01 | га | 1.7 | 30 | 1 | 51
9 | Расчистка кустарников и мелколесья , вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 и более | Б7-02 | га | 1.7 | 187 | 1 | 317.9
10 | Трелевку хлыстов древесины при вырубке | М4-01 | 100м | 3 | 6.9 | 1.27 | 26.289
[5 empty] | Итого по просека |  | 395.189
Строительно-монтажные работы на КЛ 10 кВ с алюминиевой жилой в траншее
11 | Строительство КЛ (с алюминиевой жилой) напряжение 10 (15) кВ сечение жилы 185 мм2(1 цепь) | К1-07 - 1..8 | 1 км | 0.48 | 2394 | 1.15 | 1321.488
12 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства напряжение 6-15 кВ,одна цепь с учетом восстановления газонов | Б2-02 - 1..4 | 1 км трассы | 0.48 | 2320 | 1 | 1113.6
[5 empty] | Итого по КЛ-10 кВ |  | 2435.088
[5 empty] | Итого по СМР |  | 9685.255
ПИР
13 | Затраты по УНЦ, в млн.руб. ВЛ 0,4-20кВ 2 км | П3-02 | 1 объект | 1 | 561 | 1 | 561
14 | Затраты по УНЦ, в млн.руб. КЛ 0,4-20 кВ | П5-01 | 1 объект | 1 | 611 | 1 | 611
[5 empty] | Итого ПИР |  | 1172
Итого по смете в ценах 01.01.2018
Индекс-дефлятор на 2028 г. к ПИР | [5 empty] | 1.761 | 2063.892
Индекс-дефлятор на 2029 г. к СМР | [5 empty] | 1.831 | 17733.7019
Итого по СМР и ПИР | [6 empty] | 19797.5939
НДС 20% | [6 empty] | 3959.5188
Итого с НДС | [6 empty] | 23757.1127
в том числе ПИР с НДС | [6 empty] | 2476.6704 |  | Рапсчет по годам ИД для ИП
Берем Инвестиции в основной капитал
Составил ведущий специалист __________________________ Н.М. Куценко | [7 empty] | Дифлятор на | Индекс-дефлятор |  | Публикация Минэкономразвития РФ
[8 empty] | 1.051 | 2018 | 1.051 | 14,09,2023
[8 empty] | 1.1277 | 2019 | 1.073 |  | 1.073
[8 empty] | 1.1694 | 2020 | 1.037 |  | 1.11
[8 empty] | 1.2268 | 2021 | 1.049 |  | 1.16
[8 empty] | 1.3973 | 2022 | 1.139 |  | 1.32
[8 empty] | 1.4783 | 2023 | 1.058 |  | 1.4
[8 empty] | 1.5567 | 2024 | 1.053 |  | 1.47
[8 empty] | 1.6314 | 2025 | 1.048 |  | 1.54
[8 empty] | 1.7064 | 2026 | 1.046 |  | 1.61
[8 empty] | 1.7764 | 2027 | 1.041 |  | 1.68
[8 empty] | 1.8474 | 2028 | 1.04 |  | 1.75
[8 empty] | 1.9213 | 2029 | 1.04 |  | 1.82
Рапсчет по годам ИД для ИП
Берем Инвестиции в основной капитал
[9 empty] | Дифлятор на | Индекс-дефлятор |  | Публикация Минэкономразвития РФ
[9 empty] | 1.049 | 2018 | 1.049 | Дефлятор на 2036 изм. От 09.10.2023 г.
[9 empty] | 1.1015 | 2019 | 1.05
[9 empty] | 1.1499 | 2020 | 1.044
[9 empty] | 1.1982 | 2021 | 1.042
[9 empty] | 1.3731 | 2022 | 1.146
[9 empty] | 1.4336 | 2023 | 1.044
[9 empty] | 1.4966 | 2024 | 1.044
[9 empty] | 1.561 | 2025 | 1.043
[9 empty] | 1.6266 | 2026 | 1.042
[9 empty] | 1.6933 | 2027 | 1.041
[9 empty] | 1.761 | 2028 | 1.04
[9 empty] | 1.8314 | 2029 | 1.04
[10 empty] | 2030 | 4